|  |
| --- |
| Описание: Краснобаковский МР_для бланков-02**Администрация рабочего поселка Красные Баки****Краснобаковского района Нижегородской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от 12 августа 2020г. № 374**Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в очередной осенне-зимний период на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области** |
|  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", от Федеральным законом от 27.07.2010 г.№190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом муниципального образования-рабочий поселок Красные Баки, в целях устойчивого тепоснабженияи обеспечения своевременной подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования- рабочий поселок Красные Баки в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 годов, Администрация рабочего поселка Красные Баки постановляет:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории муниципального образования-рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области (приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации | Е.В.Шмелева |

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

рабочего поселка Красные Баки

Краснобаковского района

Нижегородской области

от 12 августа 2020 г. № 374

**Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих,**

**теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе**

**в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории муниципального образования-рабочий поселок Красные БакиКраснобаковского района Нижегородской области**

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории муниципального образования- рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области (далее –программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г.№ 103" Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

2. Настоящая Программа направлена на проведение работ по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования-рабочий поселок Красные БакиКраснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Цель Программы – оценка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы расположенных на территории муниципального образования- рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, путем проведения проверок на предмет выполнения требований, установленными главамиIII-IVправил оценки готовности к отопительному периоду.

4. Исполнителем Программы является комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования- рабочий поселок Красные БакиКраснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключенык системе теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 годов. (далее комиссия).

5. Задачами Комиссии являются:

1. проведение проверок соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в соответствии с Планом проведения проверок готовности к отопительному периоду МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис" (приложение №1 к Программе) и Планом проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение №2 к Программе);
2. рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости осмотра объектов проверки;
3. составление Акта проверки готовности к отопительному периоду. В случае выявления замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду, составление перечня замечаний с указанием сроков их устранения;
4. составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

6. Результаты проверок оформляют актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение №3 к Программе).

7. Паспорт готовности объекта к отопительному периоду оформляется поформе, установленной в приложении № 4 к Программе, по каждому объекту проверки.

8. Определить сроки выдачи паспортов готовности для МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис" и потребителей тепловой энергии не позднее 01 октября 2020 г.

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

**План проведения проверки готовности теплоснабжающих**

**учреждений МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис"**

**к отопительному периоду 2020-2021 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект проверки | Срокпроведенияпроверки | Документы и мероприятия, проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул. Чапаева, д.25-а. | 20.09.2020 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжени заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом " О теплоснабжении";2) готовность в выполнение графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;5) функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:укомплектованность данных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами персональной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;6) проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей;7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;8) обеспечение качества теплоносителей;9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащим им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным Законом" О теплоснабжении";11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежноготеплоснабженияпотребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;- соблюдение водно-химического режима;- отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;-наличие утвержденных графиков ограничениятеплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро,топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сниженияустановленных нормативов запасов топлива;12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими итеплосетевыми организациями;13) отсутствие невыполненныхв установленные сроки предписаний, влияющих на надежностьработы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление муниципального контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки,ул. Нижегородская, д. 86-а. | 20.09.2020 |
| 3 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул. Лесная, д.11 | 20.09.2020 |
| 4 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, пер. Мичуринский | 20.09.2020 |
| 5 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул.Свердлова, д.27 | 20.09.2020 |
| 6 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.р.п. Красные Баки, ул. Свободы д.57 | 20.09.2020 |
| 7 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.п. Затон. | 23.09.2020 |
| 8 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.п. Лесной Курорт | 23.09.2020 |
| 9 | Котельная ПО "Техсервис" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.р.п. Красные Баки | 23.09.2020 |
| 10 | Котельная ПО "Техсервис" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.р.п.Красные Баки | 23.09.2020 |

 Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

**План-график проведения проверки готовности потребителей**

 **тепловой энергии объектов социальной сферы**

**к отопительному периоду 2020-2021 годов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки |
| 1 | Здание МАДОУ детский сад "Солнышко", р.п. Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 5 | 14.09.2020 г. |
| 2 | ОАО "УК ЖКХ Краснобаковского района", многоквартирные дома. | 14.09.2020 г. |
| 3 | Здание Краснбаковского филиала ГБОУ СПО"Варнавинский технолого-экономический техникум", р.п. Красные Баки,ул. Луговая, д.33 | 12.09.2020 г. |
| 4 | Здание МАДОУдетский сад "Колосок", р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, д 27А | 12.09.2020 г. |
| 5 | Здание ГБУ"Краснобаовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.5 | 12.09.2020 г. |
| 6 | Здание Краснобаковского РЦДК, р.п. Красные Баки, ул.Краснобаковская, д. 3 | 14.09.2020 г.  |
| 7 | Здание МАОУ средняя общеобразовательная школа №1, р.п. Красные Баки, ул.Коммунальная, д. 2 | 13.09.2020 г.  |
| 8 | Здания МАУК" Краснобаковский исторический музей", р.п. Красные Баки, ул.Свободы,д.90, р.п. Красные Баки, ул.Интернациональная,д.6 | 14.09.2020 г.  |
| 9 | Здание МАОУ ДО "ДШИ №1", р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.32 | 14.09.2020 г.  |
| 10 | Здание МАОУ средняя общеобразовательная школа №2, р.п. Красные Баки, ул.Синявина, д. 60 | 14.09.2020 г.  |
| 11 | Здание МАДОУ детский сад "Солнышко" , ул. Синявина д.58. | 14.09.2020 г.  |
| 12 | Здание ГУ КЦСОН,р.п. Красные Баки, ул.Чапаева, д. 25 | 15.09.2020 г.  |
| 13 | Здание МАОУ дополнительного воспитания "ЦДТ" | 15.09.2020 г.  |
| 14 | Административное здание Администрации р.п. Красные Баки,ул. Свободы д.58 | 16.09.2020 г.  |
| 15 | Здание Спецжилдома для ветеранов,р.п. Красные Баки, ул.Мира, д.51 | 16.09.2020 г.  |
| 16 | Здание Дом культуры" Затон", п.Затон, ул.Береговая, д. 6 | 17.09.2020 г.  |
| 17 | ГКОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей " Краснобаковский детский дом" р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная д.1б | 17.09.2020 г.  |

Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

АКТ

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 место составления

Комиссия, состав которой утвержден распоряжением Администрации

рабочего поселка Красные Баки

от"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.№\_\_\_\_\_\_\_, на основании "Положения об

оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в

осенне-зимний период" с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ провела проверку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименованиеорганизации, предприятия или подразделенияорганизации

и установила\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается выполнение или невыполнение условий готовности п.п.12,13,14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Положение об оценке готовности" к работе в осенне-зимний период

Вывод:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

Зам.пресед.кмиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя организации) (подпись) ф.и.о.

Приложение 4

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

 ПАСПОРТ

 готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование, предприятия, организации или учреждения)

на основании акта проверки от"\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № б/н

Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (фамилия. и.о.)

М.П.

Верно: