| Администрация рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2020 г. № 376 О создании системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области |  |
| --- | --- |

Во   исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпункта 2 пункта 18 раздела 5 Приказа Министерства энергетики России от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях готовности предоставления услуг теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района, Администрация рабочего поселка Красные Баки постановляет:

1. Создать систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области (далее - мониторинг).

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области.

3. Рекомендовать руководителям организаций, владельцам и арендаторам объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрация рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## И.о. Главы Администрации 		                                        С.П. Шиничев

Приложение

к постановлению Администрации р.п. Красные Баки                                                                                              Краснобаковского района Нижегородской области

от 12.08.2020 № 376

Положение

о порядке проведения мониторинга состояния системы

теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области

- Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и способ проведения, а также требования к предоставлению отчета о результатах проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Краснобаковского района Нижегородской области (далее – Положение).

- Цели мониторинга

Мониторинг состояния системы теплоснабжения проводится в целях:

-  определения состояния объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии в период отопительного сезона;

- определения мероприятий для подготовки к последующему отопительному сезону;

- определения мероприятий, которые необходимо включить в производственные программы и программы модернизации системы теплоснабжения;

- определения уровня надежности системы теплоснабжения поселения в целом.

3. Участники проведения мониторинга

Участниками мониторинга являются:

а) потребители тепловой энергии -  юридические и физические лица, жилые дома и административные здания которых подключены к системе центрального отопления;

б) теплоснабжающие организации – собственники или арендаторы котельных и тепловых сетей, оказывающие услуги теплоснабжения потребителям Краснобаковского района на договорной основе;

в) Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ Краснобаковского района (далее - ДДС) - круглосуточная диспетчерская служба, тел. 8 (83156) 2-13-44, место расположения: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки,                   ул. Свободы, д.104.

4. Порядок проведения мониторинга

4.1. Теплоснабжающие организации и собственники (арендаторы) котельных и тепловых сетей ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, заполняют информационные карты по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в Администрацию рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района.

4.2. ДДС ежемесячно предоставляет в Администрацию рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района сводную информацию по наличию технологических нарушений в работе системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района.

4.3.  Руководители организаций, владельцы и арендаторы объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) организуют ведение журнала учета нарушений работы указанных объектов. По итогам отопительного сезона ими заполняются    информационные карты по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, которые представляются в Администрацию рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района.

4.4. Администрация рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района ежемесячно проводит анализ состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района, по итогам которого заполняет информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.5. По окончании отопительного сезона и проведения общего анализа состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района разрабатываются мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему отопительному сезону, а также рекомендации о необходимости включения намеченных мероприятий в производственные программы и программы модернизации объектов системы теплоснабжения поселения.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения мониторинга

состояния системы теплоснабжения

на территории муниципального образования –

рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

Информационная карта

мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы

теплоснабжения ___________________________________________

(наименование котельной, адрес, владелец)

за ____________ 20_____г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Количество отказов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение электроснабжения | шт. |  |  |
| 2 | Отказ пуско-регулирующей аппаратуры | шт. |  |  |
| 3 | Нарушение работы КиПиА | шт. |  |  |
| 4 | Нарушение работы сетевого насосного оборудования | шт. |  |  |
| 5 | Нарушение работы дымососов | шт. |  |  |
| 6 | Нарушение газоснабжения | шт. |  |  |
| 7 | Нарушение работы вентиляторов | шт. |  |  |
| 8 | Расход воды на подпитку теплоносителя | м.куб./сут |  |  |
| 9. | Количество отключений, связанных с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла. | шт. |  |  |
| 10. | Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах. | шт. |  |  |
| 11. | Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика | шт. |  |  |

Руководитель организации

(владелец, арендатор)               ________________       /_____________/

Приложение 2

к Положению о порядке проведения мониторинга

состояния системы теплоснабжения

на территории муниципального образования –

рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

Информационная карта

мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы

теплоснабжения ___________________________________________

(наименование котельной, адрес, владелец)

за ____________ 20_____г.

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Количество отказов | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение электроснабжения | шт. |  |  |  |
| 2 | Отказ пуско-регулирующей аппаратуры | шт. |  |  |  |
| 3 | Нарушение работы КиПиА | шт. |  |  |  |
| 4 | Нарушение работы сетевого насосного оборудования | шт. |  |  |  |
| 5 | Нарушение работы дымососов | шт. |  |  |  |
| 6 | Нарушение газоснабжения | шт. |  |  |  |
| 7 | Нарушение работы вентиляторов | шт. |  |  |  |
| 8 | Расход воды на подпитку теплоносителя | м.куб./сут |  |  |  |
| 9. | Количество отключений, связанных с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла. | шт. |  |  |  |
| 10. | Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах. | шт. |  |  |  |
| 11. | Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика | шт. |  |  |  |