|  |
| --- |
| Описание: Краснобаковский МР_для бланков-02**Администрация рабочего поселка Красные Баки****Краснобаковского района Нижегородской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от 12 сентября 2019 г. № 348**Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области** |
|  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", от Федеральным законом от 27.07.2010 г.№190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом муниципального образования-рабочий поселок Красные Баки, в целях устойчивого тепоснабжения и обеспечения своевременной подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования- рабочий поселок Красные Баки в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 годов, Администрация рабочего поселка Красные Баки постановляет:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области (приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации | Е.В. Шмелева |

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

рабочего поселка Красные Баки

Краснобаковского района

Нижегородской области

от 12 сентября 2019 г. № 348

**Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих,**

**теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе**

**в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области**

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103" Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

2. Настоящая Программа направлена на проведение работ по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Цель Программы – оценка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы расположенных на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, путем проведения проверок на предмет выполнения требований, установленными главами III - IV правил оценки готовности к отопительному периоду.

4. Исполнителем Программы является комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис", потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные БакиКраснобаковского района Нижегородской области**,** теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения к отопительному периоду 2019-2020 годов. (далее комиссия).

5. Задачами Комиссии являются:

1. проведение проверок соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в соответствии с Планом проведения проверок готовности к отопительному периоду МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис" (приложение № 1 к Программе) и Планом проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 2 к Программе);
2. рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости осмотра объектов проверки;
3. составление Акта проверки готовности к отопительному периоду. В случае выявления замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду, составление перечня замечаний с указанием сроков их устранения;
4. составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

6. Результаты проверок оформляют актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 3 к Программе).

7. Паспорт готовности объекта к отопительному периоду оформляется по форме, установленной в приложении № 4 к Программе, по каждому объекту проверки.

8. Определить сроки выдачи паспортов готовности для МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис" и потребителей тепловой энергии не позднее 01 октября 2019 г.

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

**План проведения проверки готовности теплоснабжающих**

**учреждений МУП "Коммунресурс", ПО "Техсервис"**

**к отопительному периоду 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект проверки | Срокпроведенияпроверки | Документы и мероприятия, проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул. Чапаева, д.25-а. | 20.09.2019 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжени заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом " О теплоснабжении";2) готовность в выполнение графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;5) функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:укомплектованность данных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами персональной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;6) проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей;7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;8) обеспечение качества теплоносителей;9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащим им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным Законом" О теплоснабжении";11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;- соблюдение водно-химического режима;- отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление муниципального контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки,ул. Нижегородская, д. 86-а. | 20.09.2019 |
| 3 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул. Лесная, д.11 | 20.09.2019 |
| 4 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, пер. Мичуринский | 20.09.2019 |
| 5 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район,р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, д.27 | 20.09.2019 |
| 6 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.р.п. Красные Баки, ул. Свободы д.57 | 20.09.2019 |
| 7 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.п. Затон. | 23.09.2019 |
| 8 | Котельная МУП "Коммунресурс" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район.п. Лесной Курорт | 23.09.2019 |
| 9 | Котельная ПО "Техсервис" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район. р.п. Красные Баки | 23.09.2019 |
| 10 | Котельная ПО "Техсервис" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район. р.п. Красные Баки | 23.092019 |

 Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

**План проведения проверки готовности потребителей**

 **тепловой энергии объектов социальной сферы**

**к отопительному периоду 2019-2020 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки. |
| 1 | Здание МАДОУ детский сад "Солнышко", р.п. Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 5 | 18.09.2019 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;8) наличие и работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;9) работоспособность защиты систем теплопотребления;10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;12) плотность оборудования тепловых пунктов;13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;16) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии сучетомклиматических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к правилам, утаержденными Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 г.№103. |
| 2 | ОАО "УК ЖКХ Краснобаковского района", многоквартирные дома. | 18.09.2019  |
| 3 | Здание Краснбаковского филиала ГБОУ СПО "Варнавинский технолого-экономический техникум", р.п. Красные Баки, ул. Луговая, д. 33 | 18.09.2019  |
| 4 | Здания ГБУЗ НО " Краснобаковская ЦРБ", ул. Чапаева д.25 | 18.09.2019  |
| 5 | Здание МАДОУ детский сад "Колосок", р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, д 27А | 18.09.2019  |
| 6 | Здание ГБУ "Краснобаовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.5 | 18.09.2019  |
| 7 | Здание Краснобаковского РЦДК, р.п. Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 3 | 18.09.2019  |
| 8 | Здание МАОУ средняя общеобразовательная школа № 1, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д. 2 | 19.09.2019  |
| 9 | Здания МАУК" Краснобаковский исторический музей", р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 90, р.п. Красные Баки, ул. Интернациональная, д. 6 | 19.09.2019  |
| 10 | Здание "Аптека № 11-НОФ "ГПНО, р.п. Красные Баки, ул. Чапаева, д 21. | 19.09.2019  |
| 11 | Здание МАОУ ДО "ДШИ № 1", р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д. 32 | 19.09.2019  |
| 12 | Здание МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2, р.п. Красные Баки, ул. Синявина, д. 60 | 19.09.2019  |
| 13 | Здание доп.офиса 9042/0545 Волго-Вятского Банка ПАО "Сбербанк России", р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 58 | 19.09.2019  |
| 14 | Здание МАДОУ детский сад "Родничек"п. Затон, ул. Водников, д12. | 20.09.2019  |
| 15 | Здание ГУ КЦСОН,р.п. Красные Баки, ул. Чапаева, д. 25 | 20.09.2019  |
| 16 | Здание магазин "Универмаг", р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 71 | 20.09.2019  |
| 17 | Здание МАОУ дополнительного воспитания "ЦДТ" | 20.09.2019  |
| 18 | Здание ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", р.п. Красные Баки, ул. 70 лет Октября | 20.09.2019  |
| 19 | Здание ГБУЗ НО" Краснобаковская центральная больница" Затонский ФАП, п. Затон, ул. Береговая, д. 3 | 20.09.2019  |
| 20 | Административное здание Администрации р.п. Красные Баки,ул. Свободы д. 58 | 20.09.2019  |
| 21 | Здание Спецжилдома для ветеранов,р.п. Красные Баки, ул. Мира, д.51 | 20.09.2019  |
| 22 | Здание Дом культуры" Затон", п. Затон, ул. Береговая, д. 6 | 20.09.2019  |

Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

АКТ

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 место составления

Комиссия, состав которой утвержден распоряжением Администрации

рабочего поселка Красные Баки

от"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.№\_\_\_\_\_\_\_, на основании "Положения об

оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в

осенне-зимний период" с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ провела проверку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организации, предприятия или подразделения организации

и установила\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается выполнение или невыполнение условий готовности п.п.12,13,14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Положение об оценке готовности" к работе в осенне-зимний период

Вывод:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

Зам.пресед.кмиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись ф.и.о.

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя организации) (подпись) ф.и.о.

Приложение 4

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

на территории муниципального образования –

 рабочий поселок Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

 ПАСПОРТ

 готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование, предприятия, организации или учреждения)

на основании акта проверки от"\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № б/н

Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (фамилия. и.о.)

М.П.

Верно: